## 03電力の見積り
計算に用いるパネル |  |  | 土地についての情報
https://www.solar-off.com/shopbrand/solarpanel |  |  | エリア1
パネル材料 | Si単結晶 or Si多結晶 or CIS |  | 住所 | 山梨県北杜市 |  | 建坪から屋根面積への変換
最大出力電力(W) | 480 | 460 | 建坪(坪) | 30 | 30 | 建坪数 | 屋根面積(m2)
開放電圧(V) | 40.29 | 41 | 屋根面積(m2) 建坪から算出 | 55 | 55 | 5 | 9.17
短絡電流(A) | 15.13 | 11.61 | 設置パネル枚数（真南の屋根（傾斜角考慮しない））小数点以下切り捨てする | 26 | 24 | 10 | 18.29
最大出力点電圧(V) | 33.28 | 34.3 | パネル総電力（パネル容量）(kW) | 12.48 |  | 15 | 27.41
最大出力点電流(A) | 14.43 | 10.94 |  |  |  | 20 | 36.53
曲線因子FF | [5 empty] | 25 | 45.65
変換効率(%) | 23.52 | 20.3 |  |  |  | 30 | 54.79
サイズ縦(m) | 1.8 | 2.112 | ↓NEDO日射量データベースを用いて数値を入力↓ |  |  | 35 | 63.98
サイズ横(m) | 1.134 | 1.052 | https://appww2.infoc.nedo.go.jp/appww/monsola_map.html |  |  | 40 | 73.06
パネル面積(m2) | 2.0412 | 2.2218 |  |  |  | 45 | 82.18
|  |  | 平均最適傾斜角(°) | 38 | 20 | 50 | 91.32
|  |  | 平均日射量(kWh/(m2・日)) | 5.04 | 3.94
|  |  | 損失係数 | 0.8
|  |  | 年間日数 | 365
|  |  | 標準日射強度(kWh/m2) | 1
|  |  | 年間発電量(kWh) | 18366.5664
|  |  | 電力単価（円/kWh）従量電灯AまたはB | 44 | ←調べて入力する
|  |  | 電力価格(円)税込 自家消費での年間節約額 | 808128.9216
|  |  | 電力価格(円/kWh)税込 月額（年間発電量÷12）で計算 月あたり節約額 | 67344.0768
平均最適傾斜角(°)
平均日射量(kWh/(m2・日))
|  |  | 損失係数 | 0.8
|  |  | 年間日数 | 365
|  |  | 標準日射強度(kWh/m2) | 1
|  |  | 年間発電量(kWh) | 0
電力単価（円/kWh）従量電灯AまたはB
|  |  | 電力価格(円)税込 自家消費での年間節約額 | 0
|  |  | 電力価格(円/kWh)税込 月額（年間発電量÷12）で計算 月あたり節約額 | 0